一、YSD130矿用本质安全型噪声检测仪 应用范围：

YSD130矿用本质安全型噪声检测仪适用于煤矿井下采掘工作面、回风巷道、机电硐室、环境噪声、机械噪声等工作环境。

二、YSD130矿用本质安全型噪声检测仪 产品参数：

型号名称：YSD130矿用本质安全型噪声检测仪

防爆型式：矿用本质安全型

防爆标志：Exib l Mb

煤安证号：MAK130173

防爆证号：320131278

声级频率计权：A和C

时间计权：快速（Fast ）125毫秒；慢速（Slow）1秒

分辨率：0.1dB

准确度：1.4dB

频率响应：31Hz—8kHz

显示位数：4位，数值更新2次/秒

模拟条：快速模拟显示（20次/秒）

数据存储：50组

麦克风：1/2英寸极化电容式

自动关机：15分钟后无任何操作

尺寸：210*55*32mm

重量：230g（含电池）

量程：低频：30—80dB

中频：50—100dB

高频：80—130dB

自动频：30—130dB

三、YSD130矿用本质安全型噪声检测仪 产品特点：

1、带背光LCD显示屏

2、最大最小值/数据保持

3、快/慢速时间计权

4、A/C声级频率计权

5、宽量程130dB

6、精确测量噪声,0.1dB解析度

7、高/中/低/自动4频段测量

8、频率响应：31.5Hz~8kHz

9、测试记录数据存储

10、自动捕捉

11、最大值/最小值/保持

12、保存数据记录

13、配套三脚架测量更专业更精确